**ŞİRKET/KURUM ADI :**

**İLETİŞİM BİLGİSİ :**

**YETKİLİ KİŞİ :**

**TELEFON :**

**E-POSTA :**

**YEKA GES-2 ŞARTNAMESİ - ÖZET BİLGİLER**

|  |  |
| --- | --- |
| **ŞARTNAME MADDESİ (Taslak)** | **GÖRÜŞ / ÖNERİ** |
| **Toplam bağlantı kapasitesi**:  Toplam Bağlantı Kapasitesi 1000 MWe olup **500 (beşyüz) MWe**’ı Şanlıurfa-Viranşehir YEKA’da, **200 (ikiyüz) MWe**’ı Hatay-Erzin YEKA’da ve **300 (üçyüz) MWe**’ı ise Niğde-Bor YEKA’da olacak şekilde tek bir yarışma ile Bağlantı Kapasitesi tahsisi gerçekleştirilecektir. |  |
| **Süreler:**  Alım Süresi: Sözleşmenin imzalanmasından itibaren **15 (onbeş)** yıldır.  Kurulum Süresi: Sözleşmenin imzalanmasından itibaren **24üncü (yirmidördüncü)** ayın sonuna kadar tüm GES’lerin kurulumuna başlanılır ve en geç **60ıncı (altmışıncı)** ayın sonunda GES’lerin tamamı devreye alınır.  Lisansı süresi: Sözleşmenin imzalanma tarihinden itibaren **30 (otuz)** yıldır.  Yarışma başvurularının alınma tarihi: Ocak ayı son haftası |  |
| **Bağlantı kapasitesi tahsisi yarışması yöntemi:**  Yerli Malı Kullanım Karşılığı Tahsis (YMKT) yöntemi uygulanır. |  |
| Yarışmacının Yapısı:  Yarışmaya ancak tüzel kişi veya birden fazla tüzel kişi tarafından kurulan İş Ortaklıkları veya Konsorsiyumlar başvurabilir. Sözleşmeyi imzalayanın Konsorsiyum olması durumunda; Konsorsiyum ortakları, Sözleşme kapsamında yer alan yükümlülüklerinden müştereken ve müteselsilen sorumludur. |  |
| **İş deneyimi şartı:**  Başvuruda, Yarışmacılardan İş deneyim belgesi istenmez. Yarışmaya katılan tüzel kişinin veya İş Ortaklığının veya Konsorsiyumun ortaklık yapısında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ve teknoloji sağlayıcısına ait asgari pay oranı aranmaz. |  |
| **Mali yeterlilik şartları:**  Yarışmaya tüzel kişi veya İş Ortaklığı olarak teklif verilmesi durumunda pay oranları dikkate alınarak toplamda veya Konsorsiyum olarak teklif verilmesi durumunda ise Konsorsiyum Beyannamesinde taahhüt edilen GES Şirketi’nin pay oranları dikkate alınarak toplamda aşağıdaki iki koşuldan en az birisi sağlanmak zorundadır. Bu şartları söz konusu şirketlerin payları oranında doğrudan veya dolaylı ortaklarının sağlaması da yeterlidir.  • 2015, 2016 ve 2017 yıllarında elde edilen üç yıllık toplam net satış geliri veya gelirleri  ≥ **600.000.000 (altıyüzmilyon ile) TL** (veya karşılığı yabancı para)  • 2017 yılı sonu itibariyle toplam varlıkları (aktifler)  ≥ **180.000.000 (yüzseksenmilyon ile) TL** (veya karşılığı yabancı para) |  |
| **Yarışma usulü:**  Yarışma, ilanda yer alacak kilovatsaat başına elektrik enerjisi alım tavan fiyatı üzerinden açık eksiltme usulüne göre yapılır, en düşük ve son teklife ulaşılınca sonlandırılır. |  |
| **Teknoloji türü**:  YEKA’larda kullanılacak Güneş Modülleri; kristal (silisyum esaslı; tek /mono ve/veya çok/poly) ve/veya ince film ve/veya çok katmanlı (heterojunction) ve/veya çift yönlü (bifacial) teknolojilerinden bir veya birkaçını içerir. Kullanılacak yerli malı belgeli Güneş Modüllerinin ve varsa FV güneş hücresinin verim değerleri olarak;   * FV Güneş Hücre Verimi ≥ % 21,00 * Güneş Modülü Verimi ≥ % 18,00   sağlar. Güneş Modüllerinde toplam verim kaybı ve modül ömrü;   1. Azami Verim Kaybı:   - İlk 10 yıl sonunda : % 9  - 25 inci yılın sonuna kadar : % 20   1. Asgari Güneş Modülü Ömrü : 25 yıl   şeklinde olur.  Niğde-Bor YEKA içerisinde kurulacak GES’te asgari 30 MW / 90 MWh (AC) kapasitesindeki lityum-iyon teknolojili Enerji Depolama Sistemi kurulumu gerçekleştirilir. (EDS’ye ait taslak şartname ekte olarak verilmektedir.) |  |
| **Yerliliğe ilişkin hükümler**:  GES’lerde kullanılacak tesis bileşenleri için istenilen yerli katkı oranları aşağıdaki tabloda verildiği gibidir. Yerli malı belgeli Güneş ModülleriTürkiye’de kurulu (serbest bölgeler hariç) fabrikalarda üretilir veya yerli imalatçılardan tedarik edilir.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **TESİS BİLEŞENLERİ** | **YERLİ MALI BELGESİ ŞARTI** | **YERLİ KATKI ORANI (%)** | | **ENERJİ DEPOLAMA SİSTEMİ (EDS) BİLEŞENLERİ** | |  | | Enerji Yönetim Sistemi | Var | ≥51 | |  |  |  | | **GES BİLEŞENLERİ** | |  | | Güneş Modülü | Var | ≥ 60 | | Kablo | Var | ≥ 51 | | Kablo Kanalı | Var | ≥ 51 | | Taşıyıcı Konstrüksiyon | Var | ≥ 51 | | Evirici (İnvertör) | Var | ≥ 51 | |  |
| **Teminat Mektubu:**  Yarışma başvuru dosyasında, **1 (bir)** yıl süreli, tamamen ve kısmen nakde çevrilebilir nitelikte **10.000.000 (onmilyon) ABD Doları** tutarındaki teminat mektubu bulundurulur.  Yarışmayı kazananGES Şirketi, Sözleşmenin imzalanacağı tarihten en geç **1 (bir)** gün öncesine kadar **5 (beş)** yıl süreli, tamamen ve kısmen nakde çevrilebilir nitelikte **50.000.000 (ellimilyon) ABD Doları** tutarında düzenlenmiş teminat mektubunu Bakanlığa sunar.  GES’lerin, Sözleşme ve eklerine uygun olarak ilgili YEKA’larda kurulumunun gerçekleştirilmesi ve kısmen veya tamamen işletmeye alınması durumunda varsa cezai şartları, hukuki riskleri ve tazmin durumu, tamamlanan kapasitenin toplam kapasiteye oranı göz önünde bulundurularak kalan teminat tutarı, GES Şirketine ilgili GES’lerin geçici kabulünün yapıldığı tarihten itibaren **2 (iki)** ayiçerisinde iade edilir.  GES Şirketi, EDS’nin işletilmesine dair **15 (onbeş) yıl** süreli, tamamen ve kısmen nakde çevrilebilir, **1.000.000 (birmilyon) ABD Doları** tutarında düzenlenmiş teminat mektubunu EDS’li GES’in geçici kabul tarihinden en geç **1 (bir) ay** öncesine kadar Bakanlığa sunar.  Şartnamede belirtilen şartları sağlamak kaydıyla birden çok teminat mektubu sunulabilir. |  |
| **Sözleşmenin Devri:**  GES’lerin tamamı işletmeye alınıncaya kadar Sözleşme, aynı hak ve yükümlülüklerle, Şartnamede belirtilen koşulları sağlamak kaydıyla Bakanlık Onayıyla Üçüncü Kişi’lere imzalanacak devir sözleşmesi ile kısmen veya tamamen devredilebilir.  GES’lerin tamamı işletmeye alındıktan sonra Sözleşme, aynı hak ve yükümlülüklerle, Şartnamede belirtilen koşulları sağlamak kaydıyla Bakanlığa bildirimde bulunmak kaydıyla Üçüncü Kişi’lere imzalanacak devir sözleşmesi ile kısmen veya tamamen devredilebilir.  Konsorsiyumlarda GES Şirketi haricindeki Konsorsiyum ortakları ilgili sorumluluklarını Yarışma dokümanlarına uygun olarak yerine getirmeleri ve Bakanlık ile GES Şirketinin onaylarını almak kaydıyla Konsorsiyum ortaklığından çıkabilir. Bu durumda, çıkan Konsorsiyum ortağının kendi iş ve işlemleri nedeniyle ortaya çıkabilecek zararlardan doğan sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla Sözleşme’den doğan sorumlulukları sona erer. Bu durum İş’in bütününe dair GES Şirketi’nin müşterek ve müteselsil sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. |  |
| **Pay Devri:**  GES Şirketi, Sözleşme imza tarihinden sonra paylarının tamamı kendisine ait olmak üzere her bir YEKA için 1 (bir) adet bağlı GES Şirketi kurabilir ve bağlı GES Şirketleri Önlisansa müracaat edebilir. Bağlı GES Şirketi/Şirketlerinin kurulması durumunda, Bakanlık ile bağlı GES Şirketleri “Sözleşmeye katılma protokolü” imzalar. GES Şirketi, bağlı GES Şirketlerinin Sözleşmeden doğan yükümlülüklerinden müştereken ve müteselsilen sorumludur.  GES Şirketi veya bağlı GES Şirketleri, GES’lerin tamamı işletmeye alınmadan önce aşağıdaki şartlar ile pay devri yapabilir:  **-** GES Şirketi veya bağlı GES Şirketleri’ndeki pay devirleri Bakanlık onayına tabidir.  **-** Pay devri sonucu mali yeterlilik şartlarının sağlanması zorunludur.  **-** Mali yeterlilik koşullarından, birincisinin devir tarihinden önceki **3 (üç)** yıliçin veya ikincisinin devir tarihinden önceki yıl için oransal olarak sağlanması zorunludur. Oransal hesaplamada, devre tabi olan GES Şirketi veya bağlı GES Şirketleri için tahsis edilen Bağlantı Kapasitesinin Sözleşme kapsamında tahsis edilen toplam Bağlantı Kapasitesine oranı dikkate alınır.  GES Şirketi veya bağlı GES Şirketleri, GES’lerin tamamı işletmeye alındıktan sonra ortaklık yapısını Bakanlığa bildirimde bulunmak kaydıyla değiştirebilir. |  |
| **Alacak Temliki ve Pay Rehni:**  GES Şirketi, Sözleşmeden doğan alacaklarını Bakanlık Onayıyla Üçüncü Kişi’lere devredebilir.  GES Şirketi veya bağlı GES Şirketlerinin payları Bakanlık Onayıyla Üçüncü Kişi’lere rehin edilebilir.  Kredi veren, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 5. maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendi kapsamında, şartların oluşması halinde Lisans sahibinin yerine bir başka tüzel kişi önermek için EPDK’ya ve Genel Müdürlüğe başvurabilir.  İş’in kredi veren tarafından finanse edilecek olması ve kredi verenin Lisans aşamasından önce Sözleşmeye müdahillik talep etmesi halinde, İdare’ye herhangi bir mali yükümlülük getirmemek şartıyla, kredi veren ile taraflar arasında doğrudan sözleşme imzalanabilir. |  |

**İLAVE GÖRÜŞLER VE TALEPLER (özet halinde):**